# ERKAPHON – MR  (544 000 V010)

# TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Steteskop, özellikle kan basıncı ölçümü için kullanılmaktadır.

- Steteskop, MR çekim odalarında kullanılabilecek, manyetik alanı etkilemeyecek ve etkilenmeyecek özelliktedir.

- Steteskop, kulak zeytinleri, kulak boruları, bağlantı parçası, kauçuk Y hortumu ve ses alıcısından (tambur) meydana gelmektedir.

- Ses alıcısı, yassı tamburlu ve tek taraflıdır.

- Tambur alüminyumdan yapılmış olup, 47 mm çapında ve üzerinde marka ve menşei belirtilmiştir.

- Tamburun iç kısmında bulunan membran üzerinde marka ve menşei belirtilmiştir.

- Steteskop simetrik bir yapıda olup, metal kısımlarında delik, çizik, renk değişikliği bulunmamaktadır.

- Kauçuk Y hortumunda çizik, delik, çatlak, yırtık, eskimiş ve özelliğini kaybetmiş kısımlar bulunmamakta, koku vermemektedir.

- Kauçuk Y hortumunun orijinal rengi gridir.

- Kulak borularının kavisleri keskin olmayıp ve içlerinde ses iletimini bozacak, engelleyecek çapak, kir gibi oluşumlar bulunmamaktadır.

- Kulak zeytinleri renk değişimi, çatlama, matlaşma ve şekil değişikliği göstermeyen plastikten üretilmiştir.

- Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde menşei, marka, model, seri

numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiştir.

- Steteskop Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşelidir.

- 2 yıl garantili olup, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal Bilgi

Bankası’na kayıtlıdır.