POLYGREEN AKILLI  TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER ŞARTNAMESİ

- Yeni doğanların, çocukların ve yetişkinlerin kullanımına uygun olmalıdır.

- Temassız, alından ölçme ve obje ölçüm modu mevcut olmalıdır.

- Kolay okunabilen geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Sıcaklık ölçüm aralığı 33 °C – 43 °C aralığında olup doğruluğu 0.2°C olmalıdır.

- Obje ölçüm aralığı 0 °C – 100 °C aralığında olup doğruluğu 0.1°C olmalıdır.

- Çalışma sıcaklığı 15°C – 40 °C aralığında olmalıdır.

- Yüksek ateş uyarısı vermelidir.

- NFC teknolojisi ile akıllı telefonlara veri aktarımı yapabilmelidir.

- 3-8 cm uzaklıktan 1 saniyede ölçüm sağlamalıdır.

- 10 ölçüm hafızalı olmalıdır.

- Ateş ölçer sıvı veya katı yiyeceklerin ölçümüne uygun olmalıdır.

- Karanlıkta ölçüm yapabilmek için arka ekran ışığı ve sessiz modu bulunmalıdır.

- Son ölçüm alındıktan yaklaşık bir dakika içinde otomatik kapanmalıdır.

- Pil ömrü düştüğünde uyarı simgesi yanıp sönmelidir.

- Cihazın pilli ağırlığı 132 gr ı  geçmemelidir.

- C (Celsius) ve F (Fahrenheit) olmak üzere iki değerde ölçüm yapabilmelidir.

- 2 adet AAA pille çalışmakta olup piller ile birlikte verilmelidir.

- Pil ömrü en az 45.000 ölçüm yapmalıdır.

- Cihaz 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve ürün

takip sistemine kayıtlı olmalıdır.