BRAUN PRT2000 DIJITAL ATEŞ ÖLÇER

- Cihaz, ağız, koltukaltı veya makattan ateş ölçmek için kullanılmalıdır.

- Ateş ölçer dijital olmalıdır.

- Yeni patentli Age Precision* teknolojisi,(Age Precision teknolojisi :  tüm yaş grupları için ateş derecesini yorumlayan renk kodlu ekran.)

- Ateş alarm sesi: tek bip sesi normal ateşi, 10 bip sesi yüksek ateşi işaret eder.

- 8 saniyede ölçüm yapmalıdır.

- Ateş ölçer cam ve cıva içermemelidir.

- Ölçüm sıcaklığı 35.5°C – 42.°C arasındadır. Ölçüm doğruluğu  ±0.1°C’dir.

- Ateş ölçerin ucu hasta konforu açısından esnek uçlu olmalıdır.

- Ateş ölçer hastaya zarar vermeyecek tarzda ergonomik olmalıdır.

- Cihazın LCD ekranı olmalı, ölçüm sonuçları ekrandan izlenebilmelidir.

- Cihazın üzerinde açma/kapama düğmesi olmalıdır.

- Cihaz kullanılmadığında otomatik kapanmalıdır.

- Cihaz son ölçüm sonucunu hafızasında saklamalıdır.

- Cihaz  koruyucu başlık ve pili ile birlikte verilmelidir.

- Uluslar arası geçerli kalite belgelerinden birisine sahip olmalıdır.

- Türkçe kullanım kılavuzu olmalı ve ülke çapındaki servislerin isim ve adresleri kılavuzda belirtilmiş olmalıdır.

- Cihaz Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.