BRAUN IRT 6525 THERMOSCAN KULAKTAN ATEŞ ÖLÇER

- Yeni doğanların, çocukların ve yetişkinlerin kullanımına uygun olmalıdır.

- Birkaç saniyede en doğru ölçümü sağlar.

- Ölçüm aralığı 34°-42.2°C aralığında olup ±0.2°C kesinlik sağlamalıdır.

- Yaş hassasiyeti teknolojisi ile yaşa göre ayarlanabilir renk kodlu ateş rehberi mevcut olmalıdır.

- Karanlıkta ölçüm yapabilmek için gece ışığı bulunmalıdır.

- Son ölçüm alındıktan 15 saniye sonra otomatik kapanmalıdır.

- Son 9 ölçümü kaydeden hafızaya sahip olmalıdır.

- Kolay okunabilen geniş LCD ekrana sahip olup ekranı gece ışıklandırmasına sahip olmalıdır.

- Ultra konfor sağlayan ısıtmalı yumuşak uca sahip olmalıdır.

- Doğru yerleşimi ve ölçümü sağlayan sesli ve ışıklı uyarı sistemi mevcut olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte saklama kabı, 2 adet 1.5V AA pil ve 21 Adet hijyenik kullan at filtre verilmelidir.

- BPA ve Latex içermemelidir.

- C (Celsius) ve F (Fahrenheit) olmak üzere iki değerde ölçüm yapabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve ürün

takip sistemine kayıtlı olmalıdır.