BRAUN BNT 400 TEMASSIZ +ALINDAN ATEŞ ÖLÇER

- Çift teknolojiye sahip temassız ateş ölçümü sağlamalıdır.

- Yeni doğanların, çocukların ve yetişkinlerin kullanımına uygun olmalıdır.

- Sıvı kristal ekrana sahip olmalıdır.

- Doğru ölçüm almayı sağlayan yakınlık sensörü ve doğru nokta saptama için pozisyonlandırma sistemi mevcut olmalıdır.

- Temassız ve alından ölçme modu mevcut olmalıdır.

- Kolay okunabilen geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Ölçüm aralığı 34 °C – 43 °C aralığında olup doğruluğu 0.2°C olmalıdır.

- Çalışma sıcaklığı 15°C – 40 °C aralığında olmalıdır.

- 2.5 cm uzaklıktan 2 saniyede ölçüm sağlamalıdır.

- Sürekli ve hassas ölçüm için iki kat etkili patentli sensörü bulunmalıdır.

- Ateş ölçer sıvı veya katı yiyeceklerin ölçümüne uygun olmalıdır.

- Karanlıkta ölçüm yapabilmek için arka ekran ışığı ve sessiz modu bulunmalıdır.

- Yaş hassasiyeti teknolojisi ile yaşa göre ayarlanabilir ateş rehberi mevcut olmalıdır.

- Son ölçüm alındıktan yaklaşık 30 saniye sonra otomatik kapanmalıdır.

- Pil ömrü %20’nin altına düştüğünde uyarı simgesi yanıp sönmelidir.

- 82,5 gr (pilsiz), 100 gr (pilli) ağırlığını geçmemelidir.

- C (Celsius) ve F (Fahrenheit) olmak üzere iki değerde ölçüm yapabilmelidir.

- 2 adet AAA pille çalışmakta olup piller ve koruyucu kapağı cihaz ile birlikte verilmelidir.

- Cihaz 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve ürün

takip sistemine kayıtlı olmalıdır.