**LOFNER FLAT PAD 1**

**Yassı Vücut Jel Pedi**

1. Cerrahi müdahele esnasında vücut ağırlığının yaptığı basıncı azaltarak ameliyat masasına

eşit olarak dağıtılmasını sağlamalıdır.

1. Ameliyat masasının baş, sırt ve ayak bölümleri için farklı ölçülerde ayrı ayrı temin edilebilmelidir.
2. MR odalarında kullanıma uygun olmalıdır
3. Hastanede kullanılan kimyasal maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen, sterilizasyon kimyasallarıyla silinebilen özellikte olmalıdır.
4. Ölçüsü 60x16x1 cm ebadında olmalıdır.
5. Pedler özellikle uzun süren ameliyatlarda ve ameliyat sonrası bakımda basınçtan dolayı oluşan sinir zedelenmeleri ve doku travmaları riskini azaltmalarıdır.
6. Pedler doku benzeri maddeden yapılmalı ve vücut ağırlığını eşit miktarda yüzeye yayarak dolaşım bozukluğuna engel olmalıdır.
7. Üzerine ne kadar basınç uygulanırsa uygulansın eski haline deforme olmadan dönebilmelidir.
8. Pedler alerjik etkiler bırakabilen lateks içermemelidir.
9. Tekrar kullanılabilir ve kolayca temizliği yapılabilir olmalıdır.
10. Pedler su geçirmez ve anti-statik olmalıdır.
11. Hastanın ameliyat masasında itinalı ve doğru pozisyonda tutulmasına imkân verirken, aynı zamanda sinir sisteminin basınçtan dolayı oluşabilecek ağrılardan korunmasına yardımcı olmalıdır.
12. Ürün viskoelastik polimerden imal edilmiş olmalıdır.
13. Silikon, vinil, hava, köpük, sünger ve sıvı esaslı vb. akma yapabilen, zamanla deforme olan maddelerden üretilmiş olmamalıdır.
14. Pedler röntgen ışığını ve ısıyı geçirebilen ancak yanmayan bir maddeden mamul olmalıdır.
15. Herhangi bir kaza nedeniyle pedler kesi aldığında içindeki madde akma veya kayma yapmamalıdır.
16. Pedler orijinal paket içinde teslim edilmeli ve paket üzerinde marka model belirtilmiş olmalıdır.
17. Pedler 2 yıl garantili olmalıdır.
18. Ürün, Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine kayıtlı olmalıdır

.