LF – 40

ATEŞÖLÇER FİLTRESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Filtre, timpanik metodla kulak içinden ölçüm yapan Braun Thermoscan ateşölçerler ile uyumlu olmalıdır.

- Filtre, kulak zarı zedelenmelerine neden olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Filtre, ateşölçer üzerindeki lensi korumalı ve kontaminasyon riskini önlemelidir.

- Filtre, doğru ölçümü etkileyebilecek kirlilik ve lens cızırdamasını elimine etmelidir..

- Filtre, tek kullanımlık olmalıdır.

- 40 adetlik (2 x 20) ambalajda bulunmalıdır.